На правах рукописи

Зарипова Виктория Мадияровна

Модели  и комплексы программ для синтеза датчиков с поддержкой многопользовательской работы в сети

Специальность 05.13.18 –

Математическое моделирование, численные методы  и комплексы программ

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Астрахань  - 2006

Работа выполнена в Волгоградском Государственном Техническом Университете

| Научный руководитель: | доктор технических наук профессор Камаев Валерий Анатольевич |
| --- | --- |
| Официальные оппоненты: | доктор технических наук профессор Филин Виктор Андреевич доктор технических наук профессор Лукьянов Виктор Сергеевич |
| Ведущая организация: | Институт конструкторско-технологической информатики РАН, г. Москва |

Защита диссертации состоится 22 декабря 2006г. в 13 часов 00 минут на заседании диссертационного совета ДМ.212.009.03 при Астраханском государственном университете по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20 а, АГУ, конференц-зал.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные гербовой печатью просим направлять ученому секретарю диссертационного совета по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева 20А, АГУ.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Астраханского государственного университета

Автореферат разослан   «22» ноября 2006 года

Ученый секретарь диссертационного

совета ДМ.212.009.03

д.т.н. профессор							И.Ю. Петрова

Общая характеристика работы

Рис. 1 Прогноз развития рынка США  по индустриальным датчиковым технологиям за период 2002 -2009 (BCC, Inc)

Актуальность темы. Датчиковая аппаратура широко востребована во многих областях народного хозяйства. Согласно исследованиям рынка США (Business Communication Company, inc) спрос на датчиковую аппаратуру в среднем ежегодно возрастает на 6.2% на мировом рынке вплоть до 2009 года. Прогнозируемое развитие рынка датчиков США приведено на рис. 1.

По данным НИИФИ (г. Пенза, Е.А. Мокров) известно более 400 физических явлений, которые могут быть положены в основу создания современных средств измерений и это количество постоянно растет. Возросшие требования рынка вынуждают производи-телей интенсивно рас-ширять номенклатуру серийно выпускаемых датчиков. Наиболее трудоемким и длительным является начальный этап проектирования, на котором необходимо определить физический принцип действия и конструктивную реализацию датчика.

Поэтому актуальной является автоматизация начальных этапов проектирования, выбора принципов действия датчиковой аппаратуры с применением мощной базой знаний о физико-технических эффектах (ФТЭ). Такие системы позволяют: сократить время  и трудоемкость создания нового изделия, оперативно адаптироваться к изменениям рынка, быстро обучать специалистов.

В условиях интенсивного развития различных областей науки и техники особенно остро встает вопрос способа наполнения базы знаний, ее универсальной направленности, достоверности экспертной оценки  и полноты представления имеющихся данных. Учитывая бурное развитие Интернет-технологий, особенно актуальны базы знаний, представленные в Интернет, что обеспечивает централизацию процесса разработки, дает возможность свободного пополнения базы знаний специалистами широкого профиля и проведения групповых экспертиз.

В работах М.Ф. Зарипова и И.Ю. Петровой предложена концепция построения базы знаний на основе энергоинформационных моделей цепей (ЭИМЦ), которая позволяет использовать универсальный математический аппарат неравновесной термодинамики для описания эффектов и явлений. Однако наполнение базы знаний сдерживается необходимостью преобразования информации о том или ином эффекте в соответствии с критериями ЭИМЦ, а также необходимостью сбора и неавтоматизированной обработки мнений экспертов по оценке эксплуатационных характеристик технической реализации физико-технических эффектов. Требования, предъявляемые к исходному материалу в других системах (А.И. Половинкин, В.А. Камаев, Р. Коллер, А.М. Дворянкин, В.А. Глазунов, С.А. Фоменков, В.М. Цуриков и другие.), позволяют им относительно быстро наращивать объем базы знаний, т.к. описание физических эффектов производится в текстовой форме. Но они не поддерживают математический аппарат и экспертные оценки эксплуатационных характеристик. В то же время, если использовать эффекты, даже с таким неполным описанием, в процессе синтеза инженер сможет получить значительно большее число вариантов решений. Таким образом, актуальной научно-технической задачей является создание сетевой системы синтеза новых технических решений датчиковой аппаратуры на основе консолидации знаний экспертов о физических эффектах и явлениях с учетом различного характера изменений во времени входных величин. Работа выполнялась в рамках тематического плана НИР по заданию Федерального агентства по образованию, тема «Разработка автоматизированной системы поиска новых технических решений чувствительных элементов систем управления на ранних этапах проектирования» (№  1.2.06).

Цель диссертационной работы: разработка комплекса программ для эффективного синтеза физического принципа действия датчиков с поддержкой экспертизы в сети Интернет на основе усовершенствованной концептуальной модели баз знаний о физических эффектах и математической модели сложных параметрических структурных схем с гармоническим изменением входного воздействия.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе осуществляется решение следующих задач:

- анализ существующих автоматизированных систем инженерного творчества и разработка расширенной модели паспорта физического эффекта на основе их консолидированных моделей;

- разработка модели консолидированной базы знаний о физико-технических эффектах на основе объектно-ориентированного подхода;

- разработка модели организации процесса сетевой экспертной оценки технической реализации физического эффекта на основе метода парных сравнений и реализация интерфейса экспертной оценки;

- классификация существующих элементов параметрических структурных схем (ПСС) и разработка модели описания гармонического изменения во времени величин и параметров цепей с помощью аппарата параметрических структурных схем;

- классификация и разработка паттернов – сложных соединений элементов ПСС с заранее рассчитанными характеристиками и параметрами, которые могут участвовать как блоки в синтезе физического принципа действия (ФПД);

- составление библиотеки графических примитивов и разработка на ее основе модели графического представления принципа действия физического эффекта и вариантов технической реализации;

- разработка комплекса программ для синтеза чувствительных элементов датчиков с поддержкой работы в сети.

Методы исследований. Для решения поставленных задач использовались энерго-информационная модель цепей и аппарат параметрических структурных схем, модель структурированного представления физических знаний, методы и модели экспертной оценки, методы объектно-ориентированного проектирования, технология проектирования реляционных баз данных, метод комплексных амплитуд при гармонических воздействиях.

Научная новизна работы:

- Разработана обобщенная объектная модель представления знаний и расширенная модель паспорта ФТЭ для реализации в сети Интернет. Предложена модель пролонгированного накопления информации о физическом эффекте, основанная на многокомпонентном представлении информации. Это облегчило и ускорило процесс пополнения базы данных ФТЭ.

- Разработана модель организации сетевой экспертной оценки эксплуатационных характеристик физических эффектов и их технических реализаций на основе метода парных сравнений, что позволило консолидировать мнения множества экспертов и повысить точность оценки.

- Разработана модель построения параметрических структурных схем  при гармоническом характере изменения входной величины, что позволило учитывать динамику процесса и расширило область применения системы.

- Предложено производить синтез физического принципа действия технического устройства с использованием паттернов (шаблонов сложных соединений элементов ПСС), что позволило рассчитывать и синтезировать более сложные технические решения.

Практическая ценность работы.

На основе проведенных исследований создан комплекс программ для синтеза датчиков с поддержкой многопользовательской работы экспертов в сети. Система может применяться в приборостроительной отрасли для автоматизации начальных этапов проектирования чувствительных элементов датчиков, а также в высших учебных заведениях для преподавания дисциплин в рамках направлений: «Приборостроение», «Информационные системы и технологии». Результаты работы использованы на ОАО «КБЭ XI века» (г. Сарапул, Удмуртия) и в Астраханском государственном университете.

Апробация научных результатов.

Отдельные материалы, входящие в диссертацию обсуждались на международной научно-технической конференции Joint IMEKO TC-1&XXXIY MKM (г.Вроклав, Польша, 2002 г.) , SEFI 30th Annual Conference (Флоренция, Италия 2002 г.), Конференция КИТ-2003 (г.Сочи, 2003 г.), "Информационные технологии в образовании, технике и медицине" (г.Волгоград, 2004 г.), MEL-2006 (г. Варна, Болгария 2006 г), и научно технических конференциях профессорско –преподавательского состава (г. Астрахань 2004, 2006 гг.).

Публикации. Основные положения и результаты работы опубликованы в 7 печатных работах.

Структура и объем работы.

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы из 112 наименований и приложений. Содержит: 145 страниц основного текста, включающего 69 рисунков и 12 таблиц. Общий объем работы 162 страницы.

Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи исследования, дана общая характеристика работы.

В первой главе проведен сравнительный анализ существующих автоматизированных систем поиска новых технических решений, основанных на работе с базами знаний по физическим эффектам и явлениям. Выявлены методы и модели описания физических эффектов, участвующих в синтезе технического решения. Были рассмотрены следующие модели и методы: формализованное описание естественнонаучных и научно-технических эффектов на основе онтологии научно-технических характеристик (Башмаков А.И., Владимиров А.И.), теория решения изобретательских задач - первое и второе поколение (Альтшуллер Г.С.), обучающие CAE системы (на примере системы ILEM2001, разработанной на базе университетов “Pierre et Marie Curie” (Париж, Франция) и «Valahia» (Румыния)),  системы конечно элементного анализа, т.е. исследования свойств объекта или процесса путем создания и решения адекватной математической модели (COMSOL Multiphusics), энерго-информационная модель цепей различной физической природы и аппарат параметрических структурных схем (Зарипов М.Ф., Петрова И.Ю.), методы поискового конструирования (Половинкин А.И., Камаев В.А.), комбинаторный метод поиска принципов действия (Глазунов В.Н.).

По результатам сравнения функциональных возможностей этих систем показано:

- большинство систем стремится к универсальности, поэтому при синтезе решений в них не может применяться математический аппарат для расчета эксплуатационных характеристик;

- невозможность пополнения базы данных со стороны пользователя существенно сдерживает развитие самой системы и ограничивает инженера - конструктора;

- отсутствует возможность групповой экспертизы при оценке эксплуатационных характеристик синтезированного технического решения и его элементов;

- отсутствует возможность синтеза новых технических устройств на основе ФТЭ с неполным описанием и пролонгированного накопления информации о ФТЭ;

- не проработан математический аппарат в случае изменения воздействия по гармоническому закону.

Возможность разместить базу знаний и расчетные модули в сети дает несколько преимуществ: независимое пополнение базы группами специалистов; сетевая экспертная оценка по совокупности значащих признаков; проверка актуальности хранимой информации; вывод статистики по популярности и моральному устареванию используемых эффектов и вариантов их технических реализаций; сбор и анализ статистики по использованию определенных эффектов в различных областях науки и техники; групповые разработки новых технических решений и т.д.

Далее в работе сформулирован перечень требований к разрабатываемой системе:

- организация многопользовательской работы в сети;

- использование ФТЭ с неполными данными для синтеза ФПД, использование графических изображений принципа действия и технической реализации устройства (2d и 3d анимация) для более полного восприятия;

- должен существовать модуль экспертной оценки набора эксплуатационных характеристик для каждого ФТЭ и для каждого варианта технической реализации этого ФТЭ, а также модуль ранжирования полученных решений по совокупности эксплуатационных характеристик;

- должна существовать возможность использовать паттерны (неизменные по структуре и принципу действия сложные соединения ФТЭ с рассчитанными характеристиками) для ускорения процесса синтеза и возможности синтеза более сложных устройств.

Во второй главе более подробно в качестве аналогов рассматриваются две выбранные системы «Интеллект» и «Сапфит», наиболее полно отвечающие поставленным задачам. Производится детальный анализ и сравнение характеристик систем.

Исходя из анализа этих систем, автором предложена следующая объектная модель объединенной системы (рис. 2). На рисунке объект представлен в виде прямоугольника, который содержит (сверху-вниз) следующие разделы: наименование объекта, атрибуты-свойства объекта, операции объекта. Стрелки отображают соответствие {атрибут объекта A  - объект B}.

В работе подробно рассмотрены объектные модели классов систем «Интеллект» и «Сапфит» и выделены связи – наследования, которые позволили описать обобщенную модель.

Объект «Величина::New» был получен из объектов «Величина» и «Параметрическая величина» путем наследования свойств. Для вывода соответствий величин было отобрано контрольное множество физико-технических эффектов  и физических эффектов (ФЭ) и построены таблицы соответствий для величин и параметров различной физической природы.

На основании разработанного объекта «Величина::new», а также объектов «Элемент технического устройства» и «ФЭ» был построен объект «Элемент::new». При этом, в качестве возможных направлений развития системы учитывалось, что декартово произведение состояний фазы объекта ФЭ дает множество вариантов технической реализации этой фазы, в то время как сочетание фаз друг с другом в порядке следования может дать варианты конструкций ведущего признака эффекта, т.е. признака, на основании свойств которого вычисляются характеристики ФТЭ.

Объекты «Последовательность::new» и «Менеджер синтеза» были выведены как заключительный этап анализа на основе объектов «Цепочка элементов» и «Последовательность ФЭ», «ФПД», а также выведенного объекта «Элемент::new»

На основе объектно-ориентированной модели интегрированной системы была также выведена расширенная логическая модель паспорта физико-технического эффекта.

FTE=HFTE,BВХ i,BВЫХ j,K,Kо,KMFTE,ДВХ i,ДВЫХ j, Эn|1N,ЛАПFTE,ЗПСС,МФТЭ,По,Оо		(1)

Первая группа – основные параметры:

- наименование ФТЭ, текстовая величина,

ВВХ i  - вид входной величины i- той физической природы,

ВВЫХ j  - вид выходной величины j- той физической природы,

K - коэффициент передачи, отображает зависимость выходной и входной величин, где ВВЫХ j = K⋅BВХ i,

Ko- текстовая величина, представляет текстовое и формульное описание коэффициента зависимости входной и выходной величины ФТЭ,

KMFTE- флаг наличия математической модели ФТЭ, в которой указываются факторы, влияющие на функциональную связь физических величин входа и выхода, например влияние полей, а также по возможности приводится графическое выражение зависимости. Принимает значение 1 или 0,

ДВХ i , ДВЫХ j - диапазон изменения входной и выходной величины, для обеспечения работоспособности цепочки необходимо соблюдение правила ДВХ i ∩ ДВЫХ j .

Вторая группа - эксплуатационные характеристики Эn|1N - переменные для расчета эксплуатационных характеристик синтезированного физического принципа действия. Если хотя бы один вид эксплуатационной характеристики известен для всех ФТЭ, входящих в синтезированную цепочку физического принципа действия устройства, то возможен расчет этой эксплуатационной характеристики для синтезированного устройства в целом.

Третья группа  - дополнительные параметры:

ЛАПFTE - флаг наличия дополнительного описания ФТЭ (литература, авторы, патенты) может принимать значение 0 или 1,

,  - флаги наличия графического описания ФТЭ могут принимать значения 0 или 1, означают соответственно изображение звена параметрической структурной схемы и динамическое изображение принципа действия ФТЭ,

Пo - флаг наличия текстового описания применения ФТЭ в технических областях может принимать значение 1 или 0,

Oo - флаг наличия общего описания ФТЭ, включает в себя подробное текстовое описание объекта и сути физического явления, содержит данные справочного характера. Переменная может принимать значения 1 или 0.

Рис. 2. Модель обобщенной системы на основе систем «САПФИТ» и «Интеллект»

10

Необходимым и достаточным условием синтеза технического устройства датчика является полное совпадение выходной величины предыдущего эффекта со входной величиной последующего эффекта в цепочке:

ТУ=(ФТЭ i1j1,ФТЭi2j2,...,ФТЭiПjП| ФТЭiKjK∈БД∧jK=iK+1∧ВВЫХ jK=ВВХ jK+1|K=1П)	(2)

При этом техническое устройство будет являться работоспособным, если диапазоны соответствующих величин пересекаются .

Эксплуатационные характеристики синтезированного технического решения вычислимы – если рассчитаны эксплуатационные характеристики для каждого эффекта в цепочке:

Эn ТУ =f(ЭnFTE ,(∀FTE∈ТУ)(∃ ЭnFTE ))				 (3)

Исходя из логической модели ФТЭ и вышеприведенных выражений, можно рассчитать минимальный набор сведений, необходимых для успешной процедуры синтеза.

FTE=HFTE,BBX i,BВЫХ j, 1,0,0,(−∞,+∞),(−∞,+∞), 0,0,0,0,0,0	 (4)

Таким образом, при занесении в систему данных о новом физическом эффекте или явлении, для того, чтобы ФТЭ участвовал в процедуре синтеза, достаточно ввести сведения о его наименовании и определить входную и выходную величину ФТЭ.

Однако, согласно формуле (3), невозможно рассчитать эксплуатационные характеристики для найденной цепочки, что автоматически исключает ее из конечной выборки синтезированных цепочек при ранжировании. Поэтому предложено создать отдельную выборку для такого рода цепочек.

Получена дополнительная формула минимального наполнения паспорта ФТЭ для полноценного использования при синтезе:

FTE=HFTE,BВХ i,BВЫХ j, K,KО,0,ДВХ i,ДВЫХ i,Эn|1N,0,0,0,0,0	(5)

Вся остальная информация не является обязательной и может быть получена инженером из справочников.

На основе полученных формул проведен расчет полноты паспорта ФТЭ и формирование запроса на заполнение паспорта с указанием проблемных областей. Статистический анализ таких запросов по всей базе данных ФТЭ  поможет привлечь к проекту экспертов в необходимых областях путем автоматического формирования анкеты эксперта.

Далее в главе рассматривается возможность адаптации модели данных системы «Интеллект» к работе в сети. Данная модель предназначена для решения нескольких независимых функциональных задач:

- Управление данными - заключается во внесении,  редактировании и удалении информации о ФТЭ,  обеспечении целостности информации и ограничении доступа к системе.

- Генерация решений - данная задача специфична для системы и характеризуется различными алгоритмами генерации ПСС и ранжирования полученных результатов.

- Формирование морфологической матрицы на основе экспертных данных по ФТЭ;

- Синтез наилучших решений на основе сформированной морфологической матрицы;

- Графическое представление синтезируемых решений.

Созданная система обеспечивает Web-интерфейс (на основе Web-сервера Apache). Схема обработки информации приводится на диаграмме потоков данных (рис. 3). UML диаграмма развертывания для представления общей конфигурации и топологии разработанного программного комплекса приведена на рис. 4.

В результате  обследования предметной области были построены ER-диаграммы сущностей, участвующих в процессе автоматизации, для подсистемы анализа и синтеза ФПД датчиков, а также поиска наилучшей технической реализации.

Таким образом, на основании объектно-ориентированной модели и модели расширенного паспорта ФТЭ была получена модель данных, обладающая следующими преимуществами:

- Благодаря возможности определить физический эффект сначала текстовым описанием, по которому можно производить синтез цепочек, а потом рассчитать формулу коэффициента передачи существенно упрощается ввод информации об эффекте.

- Детальное описание коэффициента передачи как формулами ЭИМЦ, так и, в случае невозможности их применения, графиками или уравнениями, позволяет конструктору всегда иметь представление о характере протекающих процессов.

- Более детальное описание входных и выходных величин, включающее характер их изменения (например, синусоидальный), позволяет получить представление о динамике процесса.

- Включение «Объекта ФЭ» в морфологическую матрицу позволяет упростить экспертную обработку за счет автоматизированного построения вариантов реализации ведущего признака. Кроме того, это служит увеличению количества вариантов реализаций самого ФТЭ.

Рис. 3.  Адаптированная модель обработки данных

Рис. 4. UML Диаграмма развертывания.

Третья глава посвящена описанию математической модели расчета величин и параметров цепей при их гармоническом изменении во времени, обзору аппарата параметрических структурных схем,  его использованию при различных видах соединений, применению структурно-параметрических моделей при гармоническом изменении во времени величин и параметров цепей, а также применению ПСС для описания паттернов проектирования на примере мостовой схемы.

Принцип действия любого технического устройства основан на взаимодействии цепей различной физической природы. Поэтому в любом техническом  устройстве можно выделить участки, включающие несколько последовательных элементарных преобразований одной и той же физической природы. Между собой эти участки взаимосвязаны посредством межцепных физико-технических эффектов. Таким образом, практически любое устройство можно рассматривать как совокупность простых звеньев,  каждое из  которых  характеризует  элементарную зависимость величины  или параметра от другой величины той же или иной физической природы. При таком подходе существенно  облегчается как анализ, так и синтез технических решений.

Энерго-информационная модель цепей позволяет перейти к структурно-формализованному описанию процессов в технических устройствах с помощью параметрических структурных схем.

Большинство реально существующих технических устройств можно описать достаточно сложными структурными схемами, в которых действуют параллельно несколько последовательных цепочек, существуют обратные связи и т.д. Поэтому в данной работе предложено дополнительно ввести элементарные звенья, отражающие математические операции типа сложение/вычитание и умножение/деление. Величины B и параметры П энерго-информационной модели цепей могут изменяться во времени по различным законам. Наиболее часто используются:

- линейный закон B=B0+kt  и П=П0+kt, при этом скорость изменения величины B'=k=const, а скорость изменения параметра  П'=k=const  и всегда положительна;

- гармонический закон изменения B=B0cos(ω⋅t+ϕ)  и П=П0cos(ω⋅t), при этом скорость изменения величины B'=−B0ωsin(ω⋅t+ϕ), а скорость изменения параметра П'=−П0ωsin(ω⋅t).

В случае гармонического изменения величин в ПСС для упрощения расчетов можно использовать широко известный метод комплексных амплитуд, часто применяемый для решения электротехнических задач.

Тогда звенья интегрирования и дифференцирования по времени входной гармонической величины можно представить в виде:

|  | B2=jωB1 | Соответствует критериям: I=dQdt или U=dPdt |
| --- | --- | --- |
|  | B2=1jωB1 | Соответствует критериям: Q=I dt или P=U dt |

Таким образом,  в случае, если параметры цепи любой физической природы постоянны, то можно (по аналогии с теорией электрических цепей) ввести понятия комплексных проводимостей и сопротивлений. Элементарные звенья ПСС для комплексных значений параметров и величин цепи сведены в табл. 1.

Таблица 1. Элементарные звенья ПСС для комплексных значений параметров и величин цепи

| Критерии ЭИМЦ | Параметры тока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обозначение | ПСС | Сокращенная ПСС |
| Статики | R G |  |  |
| Динамики 1 (при ) | W C |  |  |
| Динамики 2 (при ) | L D |  |  |

В качестве примера в работе были рассмотрены соединения трех элементарных звеньев механической и электрической цепей (последовательное, параллельное и смешанное), в том числе и при гармоническом изменении величин и параметров, что доказывает применимость введенного дополнения к аппарату ПСС для расчета цепей инвариантно к физической природе.  Получены основные уравнения и рассчитаны паттерны для описания этих схем.

В области применения чувствительных элементов очень часто требуется произвести сравнение контролируемой (измеряемой) величины с величиной, значение которой известно. При этом существуют 2 метода определения контролируемой (измеряемой) величины: компенсационный метод и метод разностей. Для практического решения этой задачи служат мостовые схемы.

Пример электрической мостовой схемы изображен на рис. 5, а на рис. 6. изображена соответствующая параметрическая структурная схема.

Такую структуру измерительной цепи имеют не только электрические, но и магнитные, оптические и другие мосты, где подобная ситуация с компенсацией величин создается не для электрических токов, а для магнитных, световых и других потоков. Таким образом, мостовая схема имеет универсальное применение в цепях разной физической природы.

| Рис. 5. Электрическая схема | Рис. 6. ПСС мостовой схемы |
| --- | --- |

Система уравнений для этой ПСС может быть записана в виде:

I23=U23⋅G23=(U34−U24)⋅G23U24=I24⋅R24=(I12−I23)⋅R24U34=I34⋅R34=(I13+I23)⋅R34I13=(U−U34)⋅G13I12=(U−U24)⋅G12					(6)

С помощью этих уравнений можно найти токи и напряжения на каждом участке сложной цепи. Из этой системы уравнений можно получить известное условие равновесия моста: G12⋅R24=G13⋅R34, которое также будет справедливо для цепей любой физической природы.

Необходимо отметить, что при использовании электрической схемы замещения моста для расчета токов и напряжений на участках цепи требуется предварительно осуществить преобразование треугольника в звезду, а затем еще ряд последовательных преобразований. При использовании ПСС расчет упрощается, так как мы получаем сразу систему уравнений, из которых можно найти любые токи и напряжения на участках цепи.

Поскольку использование мостовых схем является актуальным при конструировании чувствительных элементов, было предложено использовать рассчитанную ПСС как паттерн, т.е. шаблон с некоторыми рассчитанными характеристиками, который может использоваться инженером в дальнейшем в процессе проектирования как еще одно элементарное звено.

Использование паттернов существенно повышает потенциал системы за счет экономии времени при расчете характеристик и уравнений для сложных схем. При эксплуатации системы можно произвести статистическую выборку цепочек наиболее часто выбираемых инженерами в качестве моделей для датчиков и на основе повторяющихся элементов этих цепочек создать другие прототипы.

В четвертой главе рассматривается второй этап синтеза технического решения – морфологический синтез конструктивных реализаций и применение метода парных сравнений для экспертной оценки эксплуатационных характеристик различных технических реализаций элементов ПСС.

Для определения множества конструктивных реализаций, соответствующих каждому ФТЭ, используется метод морфологического синтеза и анализа технических решений. Согласно этому методу с помощью экспертных оценок для каждого эффекта составляется морфологическая матрица, на основе которой производится выбор наиболее оптимальных по совокупности эксплуатационных характеристик решений.

Морфологическую матрицу можно представить в виде двухуровневой структуры, на первом уровне которой находятся классификационные признаки ФТЭ, а на втором варианты их конструктивных реализаций – значения. В некоторых случаях определенные значения 2-х признаков могут не состыковаться друг с другом, тогда этому сочетанию присваивается весовой коэффициент -. Комбинируя значения признаков между собой, можно получить все возможные варианты конструктивного исполнения ФТЭ и выбрать среди них представляющие практический интерес. Сочетания значений признаков оцениваются при выборе по ряду значимых эксплуатационных характеристик с возможностью учета весовых коэффициентов данных характеристик, что дает возможность учитывать требования среды эксплуатации элемента, стоимости, габаритов, требования безопасности и эргономики и т.д.

Работа эксперта на этапе морфологического анализа заключается в:

- Анализе существующих или возможных технических реализаций ФТЭ и выявлении элементарных составляющих этих реализаций - признаков с последующим выбором способов конструктивной реализации каждого признака (значений признака) и их качественном сравнении на множестве эксплуатационных характеристик.

- Составлении на основе полученных данных морфологической матрицы.

В разработанной модели проведения консолидированного экспертного анализа в качестве метода анализа был выбран метод парных сравнений, который, с одной стороны, позволяет работать с большим множеством объектов оценки, а с другой позволяет сгладить возможные расхождения в экспертных оценках.

С помощью метода парных сравнений эксперт должен сравнить между собой значения каждого признака по каждой эксплуатационной характеристике («лучше», «хуже», «одинаково»). Затем для каждого признака по каждой характеристике строятся усредненные матрицы парных сравнений консолидированных экспертных оценок. При этом Sij – ячейка усредненной матрицы для характеристики данного признака, рассчитывается по формуле

sij=m=1,MXmij/M 	,							(7)

где

Xij – ячейка матрицы парных сравнений со сравнительной оценкой превосходства i-того значения данного признака над j-тым, для данной характеристики, введенной экспертом m,

M- общее количество экспертов.

На основании усредненных матриц находится вектор значений характеристик:

- Составляем для каждой матрицы вектор-столбец оценок характеристики для значений B=bi, где bi=j=0,nSij (n – количество значений признаков)

- Ранжируем значения классификационных признаков по характеристике, располагая их по убыванию балла характеристики. Получаем вектор B'.

- Составляем вектор оценок характеристик для каждого значения из множества векторов B'. С=bip, где bip – номер строки i – того значения признака в p – том векторе столбце B'.

Таким образом, после экспертной оценки каждое значение признака будет характеризовано своим вектором оценок эксплуатационных  характеристик, описывающим степень соответствия этого значения заданной характеристике. При этом наибольшая степень соответствия выражается наименьшим значением в векторе оценок эксплуатационных характеристик.

Проблема подбора экспертов решается с помощью ряда ограничений на этапе регистрации эксперта в системе: анкетирование, рекомендации разработчиков и других экспертов, входное тестирование и т.д. Методика проведения экспертного анализа также предусматривает проверку квалификации эксперта при назначении ему ФТЭ и проверку согласованности мнений экспертов.

В пятой главе предложена модель графического представления физического принципа действия ФТЭ и морфологических матриц.

Построенная модель основывается на ряде правил и допущений:

- Изображение ФТЭ состоит из совокупности графических примитивов. Конструктивная реализация ФТЭ компонуется наложением изображений отдельных значений признаков морфологической матрицы ФТЭ.

- Изображения ФТЭ (3d) и его конструктивной реализации (2d) должны соответствовать координатной сетке (рис. 7).

- Любой нарисованный элемент изображения объявляется примитивом и разрабатывается с учетом его возможного включения в другие изображения. Общая и неизменная для всех сочетаний признаков часть выносится в качестве фона. Для каждого признака создается свой символ – контейнер изображений значений признака, где переход от значения к значению осуществляется как переход от кадра к кадру при смене значения в процессе перебора сочетаний.

На основе вышеизложенного были разработаны две модели построения изображения:

- изображение физического принципа действия физико-технического эффекта (ФПДFTE);

- изображение морфологической матрицы физико-технического эффекта (MMFTE).

, 		(8)

где

– описывает сетку (рис. 7), где v - логический признак наличия сетки.

F=(t,x,y,h,w), t∈TStatic∧x∈[0,ws−w]∧y∈[0,hs−h]-описание фона изображения как совокупности примитивов определенных своими координатами, где t – примитив, принадлежащий к библиотеке статических примитивов TStatic (рис. 7, изображение примитива).

Рис. 7. Сетка и схематичное изображение примитива.

Pin1, Pin2, Pout1, Pout2 – первый и второй вход и первый и второй выход соответственно, где

Pin2=(t,x,y,h,w |t∈TDynamic∧x=ws/2−dp−w/2, y=hs−h),

Pin2=(t,x,y,h,w |t∈TDynamic∧x=ws/2+dp−w/2, y=hs−h),

Pout1=(t,x,y,h,w |t∈TDynamic∧x=ws/2−dp−w/2, y=h/2),

Pout2=(t,x,y,h,w |t∈TDynamic∧x=ws/2+dp−w/2, y=h/2).

Описание динамической части изображения:

F=(t,x,y,h,w),t∈TDynamic∧x∈[0,ws−w]∧y∈[0,hs−h]

- модель морфологической матрицы ФТЭ, где S – описывает сетку, Pin1, Pin2, Pout1, Pout2 – соответствуют входам и выходам изображения технической реализации и описываются аналогично модели ФПДFTE, за исключением того, что примитивы принадлежат к библиотеке T2d – двумерных статических примитивов.

PPFTE=f(xpp,ypp,Npp,(Zpp,NZ)) - модель признака ФТЭ, где xpp и ypp - координаты символа признака, Npp  - порядковый номер признака, (Zpp,Nz) – пара значение признака и порядковый номер значения, который также служит  порядковым номером слайда признака.

ZPP=(t,x,y,h,w),t∈T2d -   значение признака - совокупность графических примитивов, представленных на слайде признака, где t – примитив, принадлежащий к библиотеке двумерных примитивов T2d.

Необходимым условием образования цепочки является:

Цепочка =( ФПДi1j1,ФПДi2j2,...,ФПДipjp,                    tPoutk=tPink+1xPoutk=xPink+1|k=1P)		(9)

На основании вышеописанных моделей, а также на основе анализа контрольной группы ФТЭ были разработаны: шаблон создания изображений для ФПД ФТЭ и морфологической матрицы ФТЭ и библиотека графических примитивов, содержащая статические и динамические 3d примитивы и статические 2d примитивы.

Далее в главе описывается программно-инструментальный комплекс для синтеза физического принципа действия и технических реализаций чувствительных элементов «Intellect Pro».  Средствами СУБД Oracle9i, языка программирования PHP, XML и графического пакета Macromedia Flash разработано программное обеспечение для размещения в сети банка физико-технических эффектов, его пополнения, модификации, вывода информации, проведения операций синтеза, а также групповой экспертной оценки значений признаков морфологической матрицы по совокупности эксплуатационных характеристик.

Рассматривается пример заполнения базы данных паспортами эффектов и их морфологическими матрицами, включая процесс экспертной оценки, а также пример поиска наиболее оптимальных вариантов ФПД (тестовый пример – формирование вариантов цепочек из 3-х ФТЭ при Qт на входе и Qе  на выходе, с заданными ограничениями по диапазону эксплуатационных характеристик ).

Основные результаты работы

Основные научные и практические результаты диссертационной работы состоят в следующем:

- На основе анализа существующих систем поиска новых технических решений разработана расширенная модель паспорта ФТЭ, а также определены критерии минимально необходимого наполнения паспорта, при котором он может участвовать в синтезе физического принципа действия датчика . За счет разработанной модели существенно упрощен процесс пополнения базы данных.

- Произведена адаптация существующей модели данных системы «Интеллект» к работе в сети Интернет, с учетом возможности консолидированных экспертных оценок морфологических матриц ФТЭ по совокупности эксплуатационных характеристик.

- Разработана математическая модель расчета величин и параметров цепей при гармоническом характере изменения входной величины, что расширило область действия системы.

- Включены дополнительные звенья ПСС для описания паттернов проектирования на примере паттернов последовательного и параллельного соединения трех звеньев ПСС, а также мостовой схемы. Данное введение позволит ускорить процесс синтеза и перейти к синтезу более сложных структур.

- Разработана модель экспертной оценки эксплуатационных характеристик значений признаков технической реализации ФТЭ на основе метода парных сравнений, за счет чего повысилась точность экспертных оценок эксплутационных характеристик одновременно с увеличением скорости произведения экспертных оценок.

- Предложена модель графического представления ФПД ФТЭ и морфологических матриц, что позволит значительно упростить процесс создания изображений ФПД и технических реализаций ФТЭ и упростит процесс восприятия изображений за счет их унифицированности

- Разработан комплекс программ для автоматизации начальных этапов проектирования датчиковой аппаратуры, которая позволяет существенно расширить объем активно используемых знаний и повысить точность и объем предоставляемой пользователю информации.

Основные результаты диссертации опубликованы в работах

- M.Zaripov Project on Creation of Knowledge Base on Physical and Technologocal Effects/ M.Zaripov, I.Petrova, V.Zaripova // Education in Measurements and Instrumentation – Challenges of New Technologies: Proceedings of TC-1 Symposium - 2002 - Wroclaw:  Wroclaw University of Technology, - 2002 - С. 171-176 ISBN 83-7085-647-0

- M.F. Zaripov Use of Integrated Base of Knowledge on Physical Effects During Training the Engineers/ I.Yu. Petrova, V.M. Zaripova // The Renaissance Engineer of Tomorrow: Proceedings of the 30th SEFI Annual Conference – 2002  - Firenze: Universita degli Studi di Firenze – SEFI, Edizioni Polistampa, - 2002 - С. 102-103 ISBN 88-8304-481-9

- Зарипов М.Ф. Метод парных сравнений при оценке эксплуатационных характеристик технических реализаций элементов систем управления/ М.Ф. Зарипов, В.М. Зарипова // ДАТЧИКИ И СИСТЕМЫ. – 2004. - № 3. - C. 31-34

- Зарипова В.М. Объектно-ориентированная модель систем поиска новых технических решений / Зарипова В.М. // Системные проблемы качества, математического моделирования, информационных и электронных технологий: Материалы Международной научно-технической конференции и Российской научной школы (Часть 7. Том 1.). – 2004г. –  М.: Радио и Связь, - 2004.  - с. 84-86. ISBN 5-256-01748-9

- Зарипова В.М. Применение объектных технологий для анализа и проектирования систем поиска новых технических решений (на примере систем Интеллект и Сапфит) / В.М. Зарипова, В.А. Камаев // Информационные технологии в образовании и медицине: Материалы международной конференции – 2004 г. – Волгоград: Издательство ВолгГТУ,  2004 г.

- Петрова И.Ю. Системы инженерного обучения на базе Интернет технологий / И.Ю. Петрова, В.М. Зарипова // Modern (e-) Learning: Proceedings of the International Conference – 2006 – Sofia: FOI-COMMERCE, - 2006 - С. 89-95 ISBN – 10: 954-16-0037-9 ISBN – 13: 978-954-16-0037-5

- Автоматизация деятельности инженера на этапах предварительного проектирования чувствительных элементов «Intellect Pro»: свидетельство на ПрЭВМ №2006613930 РФ/ В. М. Зарипова (РФ) – № 2006613800; заявл. 16.11.2006.   35лолдол

Уч. – изд. л.   1,4. Усл. печ. л.  1,3. Заказ №1034. Тираж 100 экз.

Издательский дом «Астраханский университет»

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20

тел. (8512) 54-01-89, 54-01-87

E-mail: asupress@yandex.ru